# KE-LED-EX 4003 Rohrleuchte | 230V Version

Die enorm kompakte und explosionsgeschützte ATEX LED Rohrleuchte eignet sich ideal zur Ausleuchtung von beengten Bereichen, Behältnissen und Maschinen, in denen eine dauerhafte, moderne Beleuchtung erforderlich ist. Gleichzeitig erfüllt sie die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Explosionsschutz Drei integrierte POWER LED Module sorgen für eine optimale Beleuchtung. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklammern ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Schutzrohr aus Polycarbonat, 40mm Ø

- Abschlussverschraubungen: Aluminium, eloxiert
- Diffusorfolie: ohne

- 2x Befestigungsklammer aus Kunststoff mit Verschlussbügel

- Netzspannung 230V AC

- Zuleitung: 10m H07BQ-F
- Leuchtmittel 3x POWER LED

- Lichtstrom 200 lm

- Farbtemperatur 6500 K

- Farbwiedergabeindex RA ≥70

- Lebensdauer LED: > 50.000h

- Leistung 3,3 W

- Schutzart IP 68 – 50m/5h
- Schutzklasse II

- Explosionsschutz:

II 2 G Ex eb mb op is IIC

II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db

- Zonen: 1,2 / 21,22

- Temperaturklasse T4

- Gerätegruppe II

- Kategorie 2G und 2D

- Einsatzbereich von -20°C bis +50°C

- Länge in mm: ca.320 mm

- Gewicht: ca.1,56 kg

Fabrikat: KIRA Leuchten oder gleichwertig

Hersteller-Artikel-Nr.: 147100

# KE-LED-EX 4003 Rohrleuchte | 110V Version

Die enorm kompakte und explosionsgeschützte ATEX LED Rohrleuchte eignet sich ideal zur Ausleuchtung von beengten Bereichen, Behältnissen und Maschinen, in denen eine dauerhafte, moderne Beleuchtung erforderlich ist. Gleichzeitig erfüllt sie die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Explosionsschutz Drei integrierte POWER LED Module sorgen für eine optimale Beleuchtung. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklammern ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Schutzrohr aus Polycarbonat, 40mm Ø

- Abschlussverschraubungen: Aluminium, eloxiert
- Diffusorfolie: ohne

- 2x Befestigungsklammer aus Kunststoff mit Verschlussbügel

- Netzspannung 110V AC/DC

- Zuleitung: 10m H07BQ-F
- Leuchtmittel 3x POWER LED

- Lichtstrom 185 lm

- Farbtemperatur 6500 K

- Farbwiedergabeindex RA ≥70

- Lebensdauer LED: > 50.000h

- Leistung 3 W

- Schutzart IP 68 – 50m/5h
- Schutzklasse II

- Explosionsschutz:

II 2 G Ex eb mb op is IIC

II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db

- Zonen: 1,2 / 21,22

- Temperaturklasse T4

- Gerätegruppe II

- Kategorie 2G und 2D

- Einsatzbereich von -20°C bis +50°C

- Länge in mm: ca.320 mm

- Gewicht: ca.1,56 kg

Fabrikat: KIRA Leuchten oder gleichwertig

Hersteller-Artikel-Nr.: 147110

# KE-LED-EX 4003 Rohrleuchte | 42V Version

Die enorm kompakte und explosionsgeschützte ATEX LED Rohrleuchte eignet sich ideal zur Ausleuchtung von beengten Bereichen, Behältnissen und Maschinen, in denen eine dauerhafte, moderne Beleuchtung erforderlich ist. Gleichzeitig erfüllt sie die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Explosionsschutz Drei integrierte POWER LED Module sorgen für eine optimale Beleuchtung. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklammern ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Schutzrohr aus Polycarbonat, 40mm Ø

- Abschlussverschraubungen: Aluminium, eloxiert
- Diffusorfolie: ohne

- 2x Befestigungsklammer aus Kunststoff mit Verschlussbügel

- Netzspannung 42V AC/DC

- Zuleitung: 10m H07BQ-F
- Leuchtmittel 3x POWER LED

- Lichtstrom 180 lm

- Farbtemperatur 6500 K

- Farbwiedergabeindex RA ≥70

- Lebensdauer LED: > 50.000h

- Leistung 3,8 W

- Schutzart IP 68 – 50m/5h
- Schutzklasse II

- Explosionsschutz:

II 2 G Ex eb mb op is IIC

II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db

- Zonen: 1,2 / 21,22

- Temperaturklasse T4

- Gerätegruppe II

- Kategorie 2G und 2D

- Einsatzbereich von -20°C bis +50°C

- Länge in mm: ca.320 mm

- Gewicht: ca.1,56 kg

Fabrikat: KIRA Leuchten oder gleichwertig

Hersteller-Artikel-Nr.: 147120

# KE-LED-EX 4003 Rohrleuchte | 24V Version

Die enorm kompakte und explosionsgeschützte ATEX LED Rohrleuchte eignet sich ideal zur Ausleuchtung von beengten Bereichen, Behältnissen und Maschinen, in denen eine dauerhafte, moderne Beleuchtung erforderlich ist. Gleichzeitig erfüllt sie die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Explosionsschutz Drei integrierte POWER LED Module sorgen für eine optimale Beleuchtung. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklammern ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Schutzrohr aus Polycarbonat, 40mm Ø

- Abschlussverschraubungen: Aluminium, eloxiert
- Diffusorfolie: ohne

- 2x Befestigungsklammer aus Kunststoff mit Verschlussbügel

- Netzspannung 24V AC/DC

- Zuleitung: 10m H07BQ-F
- Leuchtmittel 3x POWER LED

- Lichtstrom 255 lm

- Farbtemperatur 6500 K

- Farbwiedergabeindex RA ≥70

- Lebensdauer LED: > 50.000h

- Leistung 3 W

- Schutzart IP 68 – 50m/5h
- Schutzklasse III

- Explosionsschutz:

II 2 G Ex eb mb op is IIC

II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db

- Zonen: 1,2 / 21,22

- Temperaturklasse T4

- Gerätegruppe II

- Kategorie 2G und 2D

- Einsatzbereich von -20°C bis +50°C

- Länge in mm: ca.320 mm

- Gewicht: ca.1,56 kg

Fabrikat: KIRA Leuchten oder gleichwertig

Hersteller-Artikel-Nr.: 147130

# KE-LED-EX 4003 Rohrleuchte | 12V Version

Die enorm kompakte und explosionsgeschützte ATEX LED Rohrleuchte eignet sich ideal zur Ausleuchtung von beengten Bereichen, Behältnissen und Maschinen, in denen eine dauerhafte, moderne Beleuchtung erforderlich ist. Gleichzeitig erfüllt sie die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Explosionsschutz Drei integrierte POWER LED Module sorgen für eine optimale Beleuchtung. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklammern ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Schutzrohr aus Polycarbonat, 40mm Ø

- Abschlussverschraubungen: Aluminium, eloxiert
- Diffusorfolie: ohne

- 2x Befestigungsklammer aus Kunststoff mit Verschlussbügel

- Netzspannung 12V AC/DC

- Zuleitung: 10m H07BQ-F
- Leuchtmittel 3x POWER LED

- Lichtstrom 235 lm

- Farbtemperatur 6500 K

- Farbwiedergabeindex RA ≥70

- Lebensdauer LED: > 50.000h

- Leistung 2,8 W

- Schutzart IP 68 – 50m/5h
- Schutzklasse III

- Explosionsschutz:

II 2 G Ex eb mb op is IIC

II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db

- Zonen: 1,2 / 21,22

- Temperaturklasse T4

- Gerätegruppe II

- Kategorie 2G und 2D

- Einsatzbereich von -20°C bis +50°C

- Länge in mm: ca.320 mm

- Gewicht: ca.1,56 kg

Fabrikat: KIRA Leuchten oder gleichwertig

Hersteller-Artikel-Nr.: 147140